## 4 квартал
Информация о наличии объема свободной мощности для технологического
присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 10кВ
МУП ЖХК ЗАТО Солнечный за 1-кв. 2020 год
№ п/п | Наименование ПС ЗАТО Солнечный | Установленная мощность трансформаторов (кВА) | Объем свободной мощности тр-ров (кВт) | Примечание
1 | ЦРП-10 | 2х250 | отсутствует
2 | РП-84 | 1х25; 1х40 | отсутствует
3 | ТП-1 | 2х630 | отсутствует
4 | ТП-2 | 2х630 | 104.3
5 | ТП-3 | 2х800 | 329.02
6 | ТП-8 | 2х630 | отсутствует
7 | ТП-8а | 2х630 | 79.63
8 | ТП-10 | 2х630 | 739.985
9 | ТП-10а | 2х630 | 707.5
10 | ТП-10б | 2х1000 | 1200
11 | ТП-11 | 2х630 | 518
12 | ТП-304 | 2х630 | 579.8
13 | ТП-305 | 2х400 | 485.4
14 | ТП-306 | 2х400 | 457.6
15 | ТП-1 бой. | 1х1000; 1х630 | 726.2
16 | ТП-21 | 2х400 | 241
17 | ТП-2 | 2х630 | 214.7
18 | ТП-4 | 1х400 | отсутствует
19 | ТП-4А | 1х250 | отсутствует
20 | ТП-8А | 1х250; 1х400 | 230
21 | ТП-12 | 1х250 | 129
22 | ТП-26 | 2х630 | 403.06
23 | КТПН-1 пос. Южный | 1х250 | 85
7230.195